**3.5. DIMENZOVÁNÍ DOMOVNÍHO PLYNOVODU – VZOROVÝ PŘÍKLAD**

**1. PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE** (názvy spotřebičů a spotřeby plynu)

**2. AXONOMETRIE** (obrázek, úseky, délky)

**3. VÝPOČET HLAVNÍ VĚTVE**

- nejnepříznivěji položeného spotřebiče zpracovat do tabulky

- výpočet předběžné tlakové ztráty

- posouzení

- ekvivalentní přirážky.

**4. VÝPOČET OSTATNÍCH SPOTŘEBIČŮ**

- opět v tabulce včetně posouzení a ekvivalentních přirážek