Expanzní automaty

- Expanzní automat s doplňovacími čerpadly ETL, ve výměničce

- Schéma (vložení obrázku PDF, ACAD)

- Funkce

  - Proč dochází ke změně objemu vody

  - Čím je eliminován přetlak

  - Proč jsou dva solenoidové ventily

  - Jaký je vzorec pro návrh velikosti nádrže

  - K čemu dochází při chladnutí kapaliny a co je uvedeno do chodu

  - Co zajišťuje frekvenční měnič

  - Kdy vypíná čerpadlo

  - Proč jsou dvě čerpadla

  - K čemu slouží malá tlaková nádoba

- Expanzní automat Olymp

- Funkce

  - …

  - …

  - …

  - …

  - …

  - …

- Na čem je založena desorpční metoda

- Expanzní automat Reflex

- Co to je Reflexomat: ……

- Co to je Variomat: ………….