Zdravotní technika, příprava k ústní maturitní zkoušce 2021/2022

Ke zkoušce nezapomenout kalkulačku !!!!!!

- Typologie a zařizovací předměty 					3. ročník

- Materiály pro kanalizační potrubí 				3. ročník

- Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí		3. ročník

- Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí	, HSDV	3. ročník

- Dimenzování vnitřní kanalizace					3. ročník

- Kanalizační přípojky a ČOV, zařízení na ochranu vnitřní kanalizace	3. ročník

- Stoky a objekty na stokových sítích, stokové systémy    	3. ročník

- Projektování vnitřní kanalizace (Manuál)			3. ročník

- Vnitřní vodovod 							4. ročník

- Vedení vnitřních vodovodů a kompenzátory			4. ročník

- Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů		4. ročník

- Výpočet vnitřních vodovodů 					4. ročník

- Příprava a rozvody teplé vody  					4. ročník

- Projektování vnitřního vodovodu 					4. ročník

15. Vodovodní přípojky a vodárenství                		          4. ročník

16.Plyn

17. Plyn

18. Plyn

19. Plyn

20. Plyn

Jak probíhá ústní zkouška:

1. Dostavit se včas podle rozpisu

2 .Vyučující Vám nabídne vylosovat si otázku

3. Po výběru otázky Vám učitel dá podklady k vylosované otázce

4. Příprava trvá 30 minut (zde si připravíte poznámky, výpočty apod.)

5. Poté budete vyzváni k obhajobě otázky, zkouška trvá 15 minut

6. POB zkouší u stolu, PEK a TRC využívají často tabule, (pokud Vám nesdělí formu zkoušky, tak se s nimi domluvte zavčas ve výuce)

7. Výsledek zkoušky Vám bude sdělen ve stejný den při závěrečném společném vyhodnocení

STANOVENÍ VÝPOČTOVÉHO PRŮTOKU VNITŘNÍCH  VODOVODŮ

VÝPOČET DN POTRUBÍ DLE ČSN 736655

Maturita: Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů

Co způsobují poddimenzované profily:

-

-

-

-

-

-

Co způsobují předimenzované profily:

-

-

-

POSTUP VÝPOČTU

- stanovení výpočtového průtoku

- předběžný návrh průměrů potrubí

- hydraulické posouzení

A. STANOVENÍ VÝPOČTOVÉHO PRŮTOKU

a) budovy obytné

Q = qi2.ni		(l/s)

b) budovy ostatní

- převážně s rovnoměrným odběrem vody (administr. budovy, hotely, apod.)

Q = qi.ni    		(l/s)

- s hromadným a nárazovým odběrem (hyg. zařízení průmyslových závodů)

Q = φi .qi .ni 		(l/s)

Legenda:

B. PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH PRŮMĚRŮ POTRUBÍ

Rychlosti dle materiálu potrubí

Tabulka předběžných průměrů potrubí

C. HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ

pdisp ≥ pstat + pvod + pztr + ppož

Legenda:

pdisp = dispoziční tlak v místě napojení vodovodní přípojky, většinou 400 až 500 kPa

pstat = výškový rozdíl mezi napojením vodovodní přípojky a nejvyšším bodem vnitřního vodovodu

pvod = ztráta vodoměru cca 15-30 kPa, udává výrobce v souladu s průtokem vody, viz KOC

pztr = ztráty třením a vřazenými odpory

ppož = požadovaný přetlak před výtokem 50 resp 100 kPa

Tlaková ztráta pztr

pztr = R.l + Z

POZOR – zjednodušení výpočtu vřazených odporů – dvě podmínky

pdis – h..g 2,5 ppož

- nákres - schéma vnitřního vodovodu (nakresli samostatně z KOCU nebo třeba viz níže) včetně označení úseků pro výpočet

STANOVENÍ VÝPOČTOVÉHO PRŮTOKU PRO VNITŘNÍ VODOVODY

Obytné budovy:

Příklad: Bytový dům

ZP	počet		q

U	10		0,2

D	10		0,2

V 	10		0,3

WC	10		0,1

Q = 0,22.10+0,22.10+0,32.10+0,12.10 = 0,4+0,4+0,9+0,1  = 1,34 l/s

TZB INFO     https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-vodovodu

KONTROLA - OK

Budovy ostatní: převážně s rovnoměrným odběrem vody

Příklad: Hotelový dům

ZP	počet		q

U	10		0,2

D	10		0,2

V 	10		0,3

WC	10		0,1

Q = 0,2 . 10 +  0,2 . 10  + 0,3 . 10 + 0,1 . 10 = 0,63 +0,63 + 0,948 + 0,316 = 2,524 l/s

Q = 0,2 . 20  + 0,3 . 10 + 0,1 . 10 = 0,63 +0,63 + 0,948 + 0,316 = 2,16 l/s    POZOR CHYBA

KONTROLA – OK

Příklad interpolace (proč se používá)

Určete tlakovou ztrátu pro průtok 0,224 l/s pro PP 25x3,5  str.168

0,2 l/s						0,544	kPa/m

0,22						R

0,3						1,118 kPa/m

Ukázka interpolace pokud v tabulce nenajdeme odpovídající průtok

1. Určete tlakovou ztrátu pro průtok 0,224 l/s pro PP 25x3,5 PN 16

Postup:

0,2 l/s						0,544	kPa/m

0,224						R

0,3						1,118 kPa/m

Rozdíly mezi průtoky v tabulce (0,2 – 0,3 = 0,1) a ztrátami R v tabulce          (0,544 – 1,118 = 0,574) musí být v poměru  s rozdíly pro hledanou 0,224

(0,224 – 0,2 = 0,024)   a   ( R – 0,544 = X)

Takže

0,10,574= 0,024x

X = 0,024 . 0,5740,1

x= 0,0240,1. 0,574

x = 0 ,138

R pro průtok 0,224 l/s pak je : 0,544 + 0,138 = 0,681 Pa/m

Rychlost vody pro 0,224 se vypočítá obdobně

0,10,4= 0,024x

X = 0,024 . 0,40,1

x = 0 ,096  0,1

v pro průtok 0,224 l/s pak je : 0,8 + 0,1 = 0,9 m/s

Kontrola na TZB-info

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/87-vypocet-tlakove-ztraty-trenim-v-potrubi